**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 28 ноября 2013 г. №35**

**Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 года**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. « 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Собрание депутатов Уланковского сельсовета

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельсовета В.И.Погуляев.

**Раздел 1**. **Паспорт**

**Программы комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования**

**«Уланковский сельсовет» Суджанского района**

**Курской области на 2013-2022 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам муниципальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;  - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;  - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  дальнейшая активизация жилищного строительства;  - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составит \_\_\_26 990 000\_\_рублей, в т.ч.:  2013 год - 140 000 рублей;  2014 год – 9000 000 рублей;  2015 год – 250 000 рублей;  2016 год - 5500000 рублей;  2017 год - 2500 000рублей;  2018 год - 3500 000 рублей;  2019 год - 2500 000 рублей;  2020 год - 1900 000 рублей;  2021 год - 1500 000 рублей;  2022 год - 200 000 рублей.  Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

*2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования*

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет» входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет» включает в себя 1 населенный пункт. Центром муниципального образования «Уланковский сельсовет» является село Уланок

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила - 607 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Уланковский сельсовет» недостаточно высокий. Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Суджанском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

*2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.*

Жилищный фонд муниципального образования «Уланковский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 17300 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 28,6 кв. м на одного человека.

Средний уровень благоустройства индивидуальных жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 90 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения, здание опорного пункта милиции), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Уланковского сельсовета находятся - здание сельского Дома культуры. Здание администрации Уланковского сельсовета, Уланковской модельной сельской библиотеки находится в аренде в безвозмездном пользовании.

Показатели индивидуального жилищного фонда Уланковского сельсовета на 01.01.2013 года

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Общие данные** | | | **Обеспеченность**  **коммунальными**  **услугами (/дворов/чел.)** | | | **Наличие приборов учета (ед)** | | | **Нормативное потребление коммунальных услуг в год** | | | | | |
|  |  | **Кол-во домов (ед.)** | **Кол-во жителей (ед.)** | **Общая площадь (кв.м)** | **водопровод** | **Электроэнергия** | **газ** | **вода** | **Электроэнергия** | **газ** | **Удельное на 1человека** | | | **Всего** | | |
|  |  | **Вода (куб.м)** | **Электроэнергия (кВтч)** | **Газ (куб. м/чел)** | **Вода (т.куб.м)** | **Электроэнергия (т.кВтч)** | **Газ (т.куб.м)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | с. Уланок | 315 | 605 |  | 315/605 | 315/605 | 210/ 525 | 12 | 280 | 210 | 30 | 520 | 710 | 21,0 | 315,0 | 373,0 |
|  | **Итого по МО** | **315** | **605** |  | **315/605** | **315/605** | **210/525** | **12** | **280** | **210** | **30** | **520** | **710** | **21,0** | **315,0** | **373,0** |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Уланковский сельсовет» за 2013 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, населенного пункта** | **Общие данные** | | | **Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м)** | | | | | **Наличие приборов учета** (ед) | | | **Нормативное**  **потребление**  **коммунальных услуг**  **в год** | | |
| Численность работников (чел.) | Мощность  (вместимость)  (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | **отопление** | | **водопровод** | | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Администрация МО | 4 | - | 88,7 | - | 88,7 | - | - | 88,7 | - | 1 | 1 | - | 3500 | 2800 |
| 2 | СДК | 3 | 70 | 210,7 | - | 210,7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6100 | - |
| 3 | Уланковская библиотека    ссельскаясельская библиотека | 2 | 20 | 32,0 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - | 1 | - | - | 500 | - |
|  | **Итого по МО** | **9** | - | **331,4** | **-** | **331,4** | **-** | **-** | **120,7** | **-** | **4** | **1** | **-** | **10100** | **2800** |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Уланковский сельсовет» за 2013 год

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные | | | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) | | | | | Наличие приборов учета (ед) | | | Нормативное  потребление  коммунальных  услуг в год | | |
| Численность работников (чел.) | Мощность  (вместимость)  (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление | | водопровод | | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Торговое предприятие ООО»Лотос» | 3 | - | 180,0 | - | 180,0 | - | - | 180.0 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Магазин ИП «Асютин | 3 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Магазин ИП «Элисов» | 2 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30,0 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | **8** | **-** | **270,0** | **-** | **270,0** | **-** | **-** | **270,0** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** |

Показатели функционирующих на территории МО «Уланковский сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, населенного пункта** | **Общие данные** | | | **Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м)** | | | | | **Наличие приборов учета** (ед) | | | **Нормативное**  **потребление**  **коммунальных**  **услуг в год** | | |
| **Численность работников (чел.)** | **Мощность (вместимость) (чел.)** | **Общ. площадь (кв.м)** | **отопление** | | **водопровод** | | **Газ** | **вода** | **электроэнергия** | **Газ** | **Вода (куб.м)** | **Электроэнергия (кВтч)** | **Газ (куб.м)** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника** | **От центрального водопровода** | **От собственного водопровода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | Отделение связи с. Уланок | 2 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 1 | 1 | - | 500 | - |
| **3** | ООШ с. Уланок | 24 | 90 | 780,0 | - | 780,0 | 780,0 | - | 780,0 | - | 1 | 1 | - | 22000 | 26000 |
| **6** | ФАП с. Уланок | 3 | 25 | 180,0 | - | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | - | 1 | 1 | - | 4000 | 6000 |
|  | **Итого по МО** | **29** | **115** | **1020** | **-** | **1020** | **960** | **-** | **1020** | **-** | **3** | **3** | **-** | **26500** | **32000** |

*2.3. Электроснабжение*

Потребители муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

На территории сельсовета расположено 7 трансформаторных подстанций различной мощности, до 14 км линий электропередач напряжением 0,4 – 10 кВ. Потребление электрической энергии достигает 35-65% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

*2.4.Газоснабжение*

Населенный пункт с. Уланок полностью газифицирован. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от Филиала ОАО «ГАЗО распределения г. Курск» сл. Заолешенка..

Протяженность газопроводов на территории Уланковского сельсовета составляет 13 км. Сети газоснабжения были построены в 2003-2011 годах. Уровень газификации муниципального образования жилых помещений.составляет 90,0 % На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению в населенном пункте 105 домовладений, в основном это ветхие дома и пустые дома.

*2.5. Водоснабжение.*

Система централизованного водоснабжения в с. Уланок имеется. По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя 3 артезианских скважин, 4 водонапорных башни, 13 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Уланковский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 90 %.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества 65 % площади жилищного фонда в населенном пункте муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 35 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

*2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры*

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения в населенном пункте муниципального образования «Уланковский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Уланковский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2013 г.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Межпоселковые газопроводы** | | **Распределительные газопроводы** | | **Кол-во дворов**  **подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Годовой объем**  **потребляемого газа**  **(т. куб.м)** |
|  |  | **Год ввода** | **Износ**  **(%)** | **Год ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во (ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | с. Уланок | 2003 | 24 | 2003 | 24 | 210 | 90 ,0 | 373,0 |
|  | **Итого по МО** | **X** | **Х** | **X** | **Х** | **210** | **90,0** | **373,0** |

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Уланковский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины | | | Водонапорные башни (ед.) | | | Водопроводы  (км) | | | Уличные колонки (ед.) | | | Колодцы (ед.) | |
|  |  | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Износ (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Уланок | 3 | 1978 | 90 | 4 | 2007 | 5 | 13,0 | 1978-07  2007 | 90/5 | 13 | 1978-07 | 90/5 | 6 | 100 |
|  | **Итого по МО** | **3** | **X** | **Х** | **4** | **X** | **Х** | **13,0** | **X** | **Х** |  | **X** | **Х** | **6** | **100** |

**Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз**

**спроса на коммунальные ресурсы**

*3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы*

В период с 2013 по 2022 годы в населенном пункте муниципального образования прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1900 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 40 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

*3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Уланковский сельсовет» в период 2013 -2022 годов*

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника - ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **По годам** | | | | | | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | с. Уланок | 597 | 605 | 609 | 613 | 616 | 620 | 624 | 629 | 632 | 640 | 645 |
|  | **Итого по МО** | 597 | 605 | 609 | 613 | 616 | 620 | 624 | 629 | 632 | 640 | 645 |

**Прогноз строительства жилья в Муниципальном образовании**

**«Уланковский сельсовет» Суджанского района на 2013 - 2022 годах**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Един, измер.** | **2013 – 2016 г.г.** | **2017-2022 г.г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Уланковский сельсовет | домов | 4 | 5 |
|  |  | кв.м. | 1500 | 400 |
|  | **Итого по МО** | **домов** | **4** | **5** |
|  |  | **кв.м** | **1500** | **400** |

Динамика наличия жилфонда

в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **2012** | **2013-2014 годы** | | | **2015-2016 годы** | | | **2017-2018 годы** | | | **2019-2020 годы** | | | **2021-2022 годы** | | |
| **Наличие жилфонда на 31.12.2013** | **Убыль жилфонда в результате износа (кв.м)** | **Ввод нового жилья (кв.м)** | **Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м)** | **Убыль жилфонда в результате износа (кв.м)** | **Ввод нового жилья (кв.м)** | **Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м)** | **Убыль жилфонда в результате износа (кв.м)** | **Ввод нового жилья (кв.м)** | **Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м)** | **Убыль жилфонда в результате износа (кв.м)** | **Ввод нового жилья (кв.м)** | **Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м)** | **Убыль жилфонда в результате износа (кв.м)** | **Ввод нового жилья (кв.м)** | **Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м)** |
| **1** | 2 | **3** | 4 | **5** | 6 | 7 | **8** | 9 | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 | Уланковский сельсовет | 17300 | 120 | 1200 | 18380 | 120 | 140 | 18400 | 80 | 240 | 18560 | 40 | 200 | 18720 | - | 220 | 18940 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в

муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципального образования**  **населенного**  **пункта** | **2013-2014 годы** | | | **2015-2016 годы** | | | **2017-2018 годы** | | | **2019-2020 годы** | | | **2021-2022 годы** | | |
| **п/п** | **муниципального образования** | **Общая площадь жилфонда (т.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.)** | **Общая площадь жилфонда (т.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.)** | **Общая площадь жилфонда (т.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.)** | **Общая площадь жилфонда (т.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.)** | **Общая площадь жилфонда (т.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Уланковский сельсовет | 18380 | 607 | 30,3 | 18400 | 615 | 29,9 | 18560 | 622 | 29,8 | 18720 | 630 | 29,7 | 18940 | 642 | 29,5 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Уланковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **2013-2014 годы** | | | **2015-2016 годы** | | | **2017-2018 годы** | | | **2019-2020 годы** | | | **2021-2022 годы** | | |
|  |  | **Количество жителей**  **(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей**  **(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей**  **(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей**  **(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей**  **(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | с. Уланок | 607 | 40 | 24280 | 615 | 45 | 27675 | 622 | 50 | 31100 | 630 | 55 | 34650 | 642 | 60 | 38520 |
|  | **Итого по МО** | 607 | 40 | 24280 | 615 | 45 | 27675 | 622 | 50 | 31100 | 630 | 55 | 34650 | 642 | 60 | 38520 |

*3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Уланковский сельсовет» на период 2013-2022 годов*

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью сохранения сложившейся системы газоснабжения сельсовета и подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

В населенном пункте муниципального образования в период 2013-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению оставшийся индивидуальный жилищный фонд (табл.12).

Кроме того, в населенном пункте муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся неподключенные объекты социальной и производственной сферы.

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенных**  **пунктов** | **Наименование объектов,**  **подключаемых к сетевому**  **газоснабжению** | **Един, измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | с. Уланок | Индивидуальные жилые дома | дом | 22 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | **Итого по МО** | **Индивидуальные жилые дома** | **дом** | 22 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| **Прочие объекты** | **ед.** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **2013-2014 годы** | | | **2015-2016 годы** | | | **2017-2018 годы** | | | **2019-2020 годы** | | | **2021-2022** | | |
|  |  | **Количество жителей, пользующихся газом (чел)** | **Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)** | **Количество жителей (чел)** | **Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)** | **Количество жителей (чел)** | **Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)** | **Количество жителей (чел)** | **Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)** | **Количество жителей (чел)** | **Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | с. Уланок | 525 | 710 | 373,0 | 530 | 710 | 376 | 536 | 710 | 38056 | 550 | 710 | 39050 | 570 | 710 | 40470 |
|  | **Итого по МО** | 525 | 710 | 373,0 | 530 | 710 | 376 | 536 | 710 | 38056 | 550 | 710 | 39050 | 570 | 710 | 40470 |

*3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Уланковский сельсовет» на период 2013-2022 годов*

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода в количестве - 2 шт;

* реконструкцию водонапорных башен в количестве - 1 шт;
* реконструкцию (замену) 5, 6 км водопроводных сетей (табл.14).
* прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

А) Артскважины

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенных**  **пунктов** | **Текущее состояние** | | | | **План-прогноз реконструкции (ед.)** | | | | | | | | | | |
| **Кол-во** | **Пр-ть**  **(м3 /час)** | **Год ввода** | **Ур-нь Износа**  (%) | **Всего** | **В том числе по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1** | с. Уланок | 3 | 80 | 1978-07 | 90/5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | **Итого по МО** | 3 | 80 | 1978-07 | 90/5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

Б) Водонапорные башни

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МО и населенных пунктов** | **Текущее состояние** | | | **План-прогноз реконструкции (ед.)** | | | | | | | | | | |
| **Кол-во** | **Год ввода** | **Ур-нь**  **износа**  (%) | **Всего** | **В том числе** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | с. Уланок | 4 | 2007 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | 4 | 2007 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МО и населенных пунктов** | **Текущее состояние** | | | **План-прогноз реконструкции (ед.)** | | | | | | | | | | |
| **Кол-во (км)** | **Год ввода** | **Ур-нь износа**  (%) | **Всего (км)** | **В том числе** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | с. Уланок | 13 | 1978/07 | 90/5 | 5,6 | - | 2,6 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | 13 | 1978/07 | 90/5 | 5,6 | - | 2,6 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |

Прогноз потребления воды в год

в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенного**  **пункт** | **2013-2014 годы** | | | **2015-2016 годы** | | | **2017-2018 годы** | | | **2019-2020 годы** | | | **2021-2022** | | |
|  |  | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** |
| **1** | С Уланок | 607 | 35 | 21245 | 615 | 35 | 21525 | 622 | 35 | 21770 | 630 | 35 | 22050 | 642 | 35 | 22470 |
|  | **Всего по МО** | 607 | 35 | 21245 | 615 | 35 | 21525 | 622 | 35 | 21770 | 630 | 35 | 22050 | 642 | 35 | 22470 |

*3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Уланковский сельсовет» на период 2013-2022 годов*

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенного пункта МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство дополнительных контейнерных площадок и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 1 единицу специальной автотранспортной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Годы** | **Кол-во жителей (чел).** | **Норматив накопления ТБО в год (куб. м)** | **Годовой объем вывоза ТБО (куб. м)** |
| 1 | 2013 | 605 | 2,1 | 1270 |
| 2 | 2014 | 609 | 2,1 | 1278 |
| 3 | 2015 | 613 | 2,2 | 1349 |
| 4 | 2016 | 616 | 2,2 | 1355 |
| 5 | 2017 | 620 | 2,3 | 1426 |
| 6 | 2018 | 624 | 2,3 | 1435 |
| 7 | 2019 | 629 | 2,4 | 1510 |
| 8 | 2020 | 632 | 2,4 | 1517 |
| 9 | 2021 | 640 | 2,5 | 1600 |
| 10 | 2022 | 645 | 2,5 | 1613 |

**Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Уланковский сельсовет»**

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование специальной техники** | **Количество по этапам реализации программы** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Контейнерные машины | - | - | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2** | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | **-** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **3** | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | **2** | **-** | **3** | **5** | **5** | - | **5** | **5** |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения (населенного пункта) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенном пункте МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселении (населенном пункте) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на городской полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц населенных пунктов муниципального образования.

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» 2013 — 2022 годы (в ценах 2012 года)

1. Электроснабжение Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию  проекта (млн. руб.) | Срок  реализации  проекта | Ожидаемый  эффект от  реализации  проекта | Предполагаемый  источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-0,2 км Уличн. освещение- 0,5 км | 0,6 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 9 домов 1900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-15 км | 2,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 2,6 |  |  |  |

2. Газоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические  параметры  проекта | Затраты на реализацию  проекта (млн. руб.) | Срок  реализации  проекта | Ожидаемый эффект  от реализации  проекта | Предполагаемый  источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство  индивидуальных жилых домов | Газоснабжение  строящегося  жилья | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,7 | 2014-2022 | Обеспечение газом 9 домов (1900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,7 |  |  |  |

3. Водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические  параметры  проекта | Затраты на  реализацию  проекта  (млн. руб.) | Срок  реализации  проекта | Ожидаемый  эффект от  реализации  проекта | Предполагаемый  источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство  индивидуальных жилых домов | Водоснабжение  строящегося  жилья | Водопровод – 0,5 км | 1,0 | 2015-2020 | Обеспечение водой 9 домов (1900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины - 3 ед.  Водопроводные сети - 5,6  км | 2,0  9,0 | 2013-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная  программа  Бюджет |
|  | Итого |  |  | 12,0 |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические  параметры  проекта | Затраты на реализацию  проекта (млн. руб.) | Срок  реализации  проекта | Ожидаемый эффект  от реализации  проекта | Предполаг.  источник  финанс-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,2 | 2014-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -25 ед. | 0,5 | 2014-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 1 ед. | 2,0 | 2014-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,4 | 2013-2022 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,1 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 -2022 годы составляет 26990 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 20 и 21.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программы инвестиционных проектов** | **Всего** | **В том числе по источникам финансирования** | | | |
| **Бюджетные**  **средства всех**  **уровней** | **Средства населения (плата за подключение)** | **Кредиты**  **(инвестиционная**  **надбавка к тарифам)** | **Прочие инвесторы -застройщики** |
| **1** | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | **2,6** | **2,6** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | **0,7** | **-** | **0,7** | - | **-** |
| **3** | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | **12,0** | **12,0** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | Программа сбора и вывоза ТБО | **3,1** | **3,1** | - |  | - |
|  | **Всего по Программе** | **18,4** | **17,7** | **0,7** |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программы инвестиционных проектов** | **Всего** | **В том числе по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | **2,6** | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| **2** | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | **0,7** | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| **3** | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | **12,0** | - | 5,0 | 0,2 | 6,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |
| **4** | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | **3,1** | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 0,5 | 0,2 |  |  |
|  | **Всего по Программе** | **18,4** | **-** | **5,1** | **0,5** | **6,4** | **0,8** | **3,3** | **1,9** | **0,3** | **0,1** |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Уланковский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством  
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков  
оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за  
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

* непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
* подготовку отчетов о реализации Программы.
* контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;
* решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;
* анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;
* подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств  
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы

утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.